## プロジェクト概要
背景（プロジェクトに関して）
| 目的 | ウイルスによる細胞障害（CPE）の鏡検作業の自動化
| 目標① | 96well plate用撮像装置の決定
| 目標② | 取得画像の解析ソフトの決定
| 目標③ | 培養から鏡検、解析までのワークフローの自動化
| 課題 | 細胞とウイルスの組合せにより、CPEの形状が異なる
一部のウイルス細胞ペアは、ウイルス濃度が低い場合、CPEの有無の差が少なく判定難易度が高い
被験試料にアッセイ用細胞に対し、毒性を呈する試料が混入している場合、細胞毒性により形態が変化することがある。
| 検討事項 | 購入可能な画像解析パッケージで、CPEの有無の判定が可能か。
特に難易度の高いペアでも判定が可能か（今回提供画像が該当）。
細胞毒性により、バックグラウンドの細胞の形態が変化する場合も、キャリブレーションによる補正が可能か。
今回の提供画像に関する内容
| 目標 | 各グループのMock（ウイルスなし）を基準とし、CPEプラスとマイナスを区別できるかを確かめる
| 用語解説 | CPE; cytopathic effect
ウイルス感染の結果、細胞に認められる形態的変化。CPEが見られることを「プラス」、見られないことを「マイナス」と呼称する。
細胞毒性
化学物質により、細胞の形態が変化すること。細胞毒性の性質によっては、CPEとの違いの判断が難しい場合がある。
| 撮像装置 | Celigo; Nexcelom Celigo cytometer
Nikon; Nikon Eclipse Tis2-E

## 提供画像一覧
Group No. | CPE | 細胞毒性 | フォルダー名 | ファイル名 | 撮像装置
1 | （Mock） | 毒性なし | 毒性なしMock Celigo | L085_R1_SPV_88 | Celigo
|  |  |  | L085_R1_SPV_91 | Celigo
|  |  |  | L085_R1_SPV_95 | Celigo
| プラス |  | 毒性なしプラスCeligo | L085_R1_SPV_37 | Celigo
|  |  |  | L085_R1_SPV_45 | Celigo
|  |  |  | LB85_R1_SPV1_48 | Celigo
| マイナス |  | 毒性なしマイナスCeligo | L085_R1_SPV_42 | Celigo
|  |  |  | L085_R1_SPV_46 | Celigo
|  |  |  | L085_R1_SPV_56 | Celigo
2 | （Mock） | 毒性あり | 毒性ありMock Celigo | LB35x10_02 | Celigo
|  |  |  | LB35x10_05 | Celigo
|  |  |  | LB35x20_13 | Celigo
| プラス |  | 毒性ありプラスCeligo | LB35x20_64 | Celigo
|  |  |  | LB35x20_73 | Celigo
|  |  |  | LB35x20_77 | Celigo
| マイナス |  | 毒性ありマイナスCeligo | LB35x10_42 | Celigo
|  |  |  | LB35x10_60 | Celigo
|  |  |  | LB35x20_37 | Celigo
3 | （Mock） | 毒性なし | 毒性なしMock Nikon | M2W12①088 | Nikon
|  |  |  | M2W12①090 | Nikon
|  |  |  | M2W12①092 | Nikon
| プラス |  | 毒性なしプラスNikon | M2W12①036 | Nikon
|  |  |  | M2W12①044 | Nikon
|  |  |  | M2W12①045 | Nikon
| マイナス |  | 毒性なしマイナスNikon | M2W12①043 | Nikon
|  |  |  | M2W12①046 | Nikon
|  |  |  | M2W12①053 | Nikon
4 | （Mock） | 毒性あり | 毒性ありMock Nikon | LB35x10_02 | Nikon
|  |  |  | LB35x10_06 | Nikon
|  |  |  | LB35x10_07 | Nikon
| プラス |  | 毒性ありプラスNikon | LB35x20_064 | Nikon
|  |  |  | LB35x20_073 | Nikon
|  |  |  | LB35x20_077 | Nikon
| マイナス |  | 毒性ありマイナスNikon | LB35x10_042 | Nikon
|  |  |  | LB35x10_054 | Nikon
|  |  |  | LB35x10_060 | Nikon

## CPEの説明
Celigoにより取得した画像_CPEプラスの例（細胞毒性なし）
| 強い凝集 | 星状の形態をした細胞が２個以上つながっている | 星状の形状がある。 また、細胞同士が凝集している。
ファイル名 | LB85_R1_SPV_25 | L085_R1_SPV_45 | LB85_R1_SPV_48
ファイル名 | LB85_R1_SPV_25 | LB85_R1_SPV_48 | LB85_R1_SPV_48
[
Nikoknにより取得した画像_CPEプラスの例（細胞毒性なし）
| 強い凝集 | 星状の形態をした細胞が２個以上つながっている | 星と星とがつながった形状がある。 また、細胞同士が凝集している。
ファイル名 | M2W12 ① 036 | M2W12 ① 045 | M2W12 ① 044
ファイル名 | M2W12 ① 036 | M2W12 ① 044 | M2W12 ① 045

## 細胞毒性の説明
Celigoにより取得した画像
細胞毒性 | 毒性なし | 毒性なし | 毒性あり | 毒性あり
CPE | マイナス | プラス | マイナス | プラス
| 星状の細胞がつながった様な形がない。 密になっている部分でも、強い凝集はない。 | 強い凝集がある、もしくは星状の細胞が２つ以上つながった形状がある。 | 化学物質による細胞の形態変化があり、星状の細胞がつながった様な形状がある。 | 星状の細胞がつながった形状がある。細胞毒性ありのマイナスと類似しているが、比較すると、凝集の具合が高い。
ファイル名 | L085_R1_SPV_88 | L085_R1_SPV_48 | LB35x20_37 | LB35x20_64
ファイル名 | L085_R1_SPV_95 | L085_R1_SPV_48 | LB35x10_60 | LB35x20_64
ファイル名 | L085_R1_SPV_95 | L085_R1_SPV_48 | LB35x10_60 | LB35x10_77
Nikonにより取得した画像
細胞毒性 | 毒性なし | 毒性なし | 毒性あり | 毒性あり
CPE | マイナス | プラス | マイナス | プラス
| 星状の細胞がつながった様な形がない。 密になっている部分でも、強い凝集はない。 | 強い凝集がある、もしくは星状の細胞が２つ以上つながった形状がある。 | 化学物質による細胞の形態変化があり、星状の細胞がつながった様な形状がある。 | 星状の細胞がつながった形状がある。細胞毒性ありのマイナスと類似しているが、比較すると、凝集の具合が高い。
ファイル名 | M2W12 ① 043 | M2W12 ① 036 | LB35_x20 042 | LB35_x20 064
ファイル名 | M2W12 ① 046 | M2W12 ① 044 | LB35_x20 054 | LB35_x20 077
ファイル名 | M2W12 ① 046 | M2W12 ① 045 | LB35_x20 042 | LB35_x20 064